襄城县中心城区建成区水体排查台账

| 序号 | 水体 名称 | 水体类型 | 位置范围 | 面积 | 黑臭 等级 | 水质现状 | 主要问题 | 责任单位 | 整改/管护措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北吊桥坑塘 | 坑塘 | 北城门西侧 | 600 | 重度 | 治理中 | 淤积 | 住建局 城关街道办 | 定期清淤、日常保洁、活水补给 | 2026年12月30日 |
| 2 | 翠湖坑塘 | 坑塘 | 人民街东侧 | 1500 | 重度 | 治理中 | 淤积 | 住建局 城关街道办 | 常态化巡查保洁、排污口管控 | 2026年12月30日 |
| 3 | 老二高坑塘 | 坑塘 | 老二高东侧 | 9000 | 重度 | 治理中 | 淤积 | 住建局 城关街道办 | 定期清淤、常态化巡查保洁 | 2026年12月30日 |
| 4 | 上徐村西无名坑塘 | 坑塘 | 上徐村 | 800 | 轻度 | 治理中 | 淤积 | 城关街道办 | 常态化巡查保洁 | 2026年12月30日 |
| 5 | 塔湾坑 | 坑塘 | 革新街南侧 | 1500 | 轻度 | 治理中 | 垃圾堆积 | 住建局 城关街道办 | 垃圾清运、常态化巡查保洁 | 2026年12月30日 |